Apéndice A (Bienes informáticos)

El presente apéndice indica las características generales de los bienes informáticos en los CEVEM y CENACOM de “El Instituto”, así como su distribución en cada centro, derivados del contrato INE-ADQ-SERV-029-2014.

Tabla general con número total de bienes:

| Marca | Modelo | Total |
| --- | --- | --- |
| DELL | MD1200 | 4 |
| DELL | N3024 | 2 |
| DELL | OPTIPLEX 9020 | 278 |
| BROCADE | 300 | 2 |
| DELL | POWEREDGE R620 | 147 |
| DELL | POWEREDGE R720 | 469 |
| DELL | POWERVAULT MD3860F | 1 |
| DELL | POWERVAULT TL2000 | 145 |
| TRIPP LITE | B021-000-17 | 159 |
| TRIPP LITE | B064-016-02-IPG | 159 |
| TRIPP LITE | OMNIVS1500 | 281 |
| TRIPP LITE | SU3000RTXLCD3U | 314 |
| Osprey Video | 460e | 343 |
|  | Total general | 2304 |

Características técnicas generales de las tarjetas osprey video 460e

Características técnicas generales de los equipos de la marca DELL y TRIPP LITE

| CANTIDAD DE EQUIPOS | CARACTERÍSTICAS (marca y modelo) | PROCESADOR | MEMORIA RAM | DISCOS DUROS | UNIDADES DE RACK | COMPONENTES HOT SWAP | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | VELOCIDAD DE CONEXIÓN | DRIVES | SLOTS | POTENCIA DE SALIDA | FACTOR DE ENTRADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENACOM |
| 2 | Dell PowerEdge R620 | Dos procesadores Intel® Xeon® E5-2637 v2 (3,5GHz, 4N, caché de 15MB, QPI de 8,0GT/s, 130W, Turbo, HT) memoria máxima de 1866MHz | 64 GB DDR3 | 300 Gb, 15,000 RPM 2.5" | 1 unidad de rack | Fuentes de poder, ventiladores y discos duros. | 4 interfaces de red 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA | Ethernet 10/100/1000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Dell PowerEdge R620 | Intel® Xeon® E5-2640 v2 (2,0GHz, 8N, caché de 20MB, QPI de 7,2GT/s, 95W, Turbo, HT) memoria máxima de 1600MHz | 16 Gb DDR3 | 300 Gb, 15,000 RPM 2.5" | 1 unidad de rack | Fuentes de Poder, ventiladores y discos duros. | 2 interfaces de red 2 puertos USB | 10/100/1000 ethernet | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Dell PowerEdge R720 (servidor de virtualización) | Dos procesadores Intel® Xeon® E5-2680 v2 (2,8GHz, 10N, caché de 25M, QPI a 8,0GT/s, 115W, Turbo, HT) memoria máxima de 1866MHz, 2.° procesador | 160 GB DDR3 | 300 Gb, 15,000 RPM 2.5" | 2 unidades de rack | Fuentes de poder, ventiladores y discos duros. | 8 interfaces de red 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA | Ethernet 10/100/1000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 | Dell PowerEdge R720 (servidor de almacenamiento) | Dos procesadores Intel® Xeon® E5-2667 v2 (3,3GHz, 8N, caché de 25MB, QPI de 8,0GT/s, 130W, Turbo, HT) memoria máxima de 1866MHz, 2.º procesador | 32 GB DDR3 | 1.2 Tb 10,000 RPM 2.5" | 2 unidades de rack | Fuentes de poder, ventiladores y discos duros. | 4 interfaces de red 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA | Ethernet 10/100/1000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 | Dell PowerVault MD3860F | n/a | 8 GB memoria chache | 1.2 Tb 10,000 RPM 2.5" | 4 unidades de rack | Fuentes de poder, ventiladores y discos duros. | Mínimo 4 puertos 8 Gbps | 2 interfaces de red 1 Gb | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | Dell Switch Ethernet N3024 | n/a | n/a | n/a | 1 unidad de rack | n/a | 24 puertos activos | Velocidad de 1 Gbs. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | Brocade Switch FC 300 | n/a | n/a | n/a | 1 unidad de rack | n/a | 24 puertos activos | 8 Gbs | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 | Dell TL2000 Librería de cintas | n/a | n/a | n/a | 2 unidades de rack | n/a | Un puerto ethernet | 160 MBps nativos con LTO Ultrium 6. | 2 Drives LTO 6 tipo SAS, Compatible con LTO4 Y LTO5. | 24 slots | n/a | n/a |
| CEVEM |
| 142 | Dell PowerEdge R620 | Intel® Xeon® E5-2640 v2 (2,0GHz, 8N, caché de 20MB, QPI de 7,2GT/s, 95W, Turbo, HT) memoria máxima de 1600MHz | 16 Gb DDR3 | Varios discos de 300 Gb, 15,000 RPM 2.5" | 1 unidad de rack | Fuentes de Poder, ventiladores y discos duros. | 2 interfaces de red 2 puertos USB | 10/100/1000 ethernet | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 465 | Dell PowerEdge R720 | Dos procesadores Intel® Xeon® E5-2630 v2 (2,6GHz, 6N, caché de 15MB, QPI de 7,2GT/s, 80W, Turbo, HT) memoria máxima de 1600MHz, 2.º procesador | 64 Gb DDR3 | Varios discos de 600 Gb – 4 Tb 15,000 RPM 2.5" | 2 unidades de rack | Fuentes de Poder, ventiladores y discos duros. | 4 interfaces de red 2 puertos USB | 1GB | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Dell PowerVault MD1200 | n/a | n/a | Varios discos de 4 Tb 7.2k RPM 3.5" | 2 unidades de rack | Fuentes de Poder, ventiladores y discos duros. | CABLE SAS, 0,6 metros | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 144 | Dell TL2000 Librería de cintas | n/a | n/a | n/a | 2 unidades de rack | n/a | Un puerto ethernet | 160 MBps nativos con LTO Ultrium 6. | 2 Drives LTO 6 tipo SAS, Compatible con LTO4 Y LTO5. | 24 slots | n/a | n/a |
| 159 | Tripp Lite B064-016-02-IPG Switch KVM | n/a | n/a | n/a | 1 unidad de rack | n/a | 16 puertos ARI 1 puerto gigabit 2 puertos USB 2.0 1 puerto PDU | Ethernet 10/100/1000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 159 | Tripp Lite B021-000-17 Display KVM | n/a | n/a | n/a | 1 unidad de rack | n/a | 1 Puerto USB Conversión Option (UCO) o equivalente que permita la comunicación con el switch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 281 | Tripp Lite SmartOnline SU3000RTXLCD3U Ups de rack | n/a | n/a | n/a | 3 unidades de rack | n/a | Tarjeta de red y puerto usb | n/a | n/a | n/a | 3000 VA | Monofásica de 120 V Una (1) NEMA L5-30R como conexión principal, 4 NEMA 5-15R para conexión de equipo y 2 NEMA 5-15R programables, integrados al equipo |
| 314 | Tripp Lite OMNIVS1500 Ups para computadora | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Puerto de usb | n/a | n/a | n/a | 450 watts | 120 Vca |
| 278 | Dell Optiplex 9020 Computadora personal | Intel® Core™ i7-4790 Processor (Quad Core HT, 3.60GHz Turbo, 8MB, w/ HD Graphics 4600) | 4 Gb DDR3 | 500 Gb 7200 RPM 3.5" | n/a | n/a | 4 puertos usb 3.0 4 puertos usb 2.0 1 puerto vga 1 conector para micrófono 1 entrada de audio 1 salida de audio | Ethernet 10/100/1000 | n/a | n/a | n/a | n/a |

*Nota: La tabla anterior muestra características generales, es decir, de acuerdo al sitio podría variar, para mayor detalle de cada uno de los equipos se tendrá que revisar con lo adquirido sobre el service tag de cada equipo.

Distribución de equipos DELL y TRIPP LITE y número de serie de cada equipo

| Activo | Descripción | # Serie actual | Modelo | Marca | Estado | CEVEM | Id_cevem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 855227 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55KYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855230 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 566WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 853645 | SERVIDOR (WEB) | 51ZWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855481 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 558WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855479 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56HYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855160 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 55RXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855589 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000009_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855653 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00164_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855257 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300164_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855258 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300163_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855041 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900365_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855045 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905556_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855052 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900417_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855078 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901434_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855454 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 6YMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 854129 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY9VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 854130 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYDTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 854131 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY7RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 854132 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY70Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 |
| 855188 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 552XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855235 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55MWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 853639 | SERVIDOR (WEB) | 526YP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855485 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56GXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855506 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56HXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855169 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 5W5XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 858264 | EXPANSION DE DISCOS | ?4YYWP22?_ | MD1200 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855552 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000005_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855616 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00117_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855553 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000008_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855617 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00162_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855260 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300155_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855261 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300154_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855262 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2801KLCPS795300055_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855073 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900420_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855106 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902233_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855112 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902253_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855117 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901401_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855123 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902280_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855426 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3WMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 854045 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXSZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 854046 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXT1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 854047 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYCSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 854048 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYBTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 854049 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXXZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 2 |
| 855183 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55PYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 853321 | SERVIDOR (WEB) | 51ZVP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855525 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55YVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855128 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55WWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855554 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000012_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855618 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00136_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855264 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2603GLCPS795300061_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855265 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2435BLCPS795300002_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855082 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901394_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855096 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901418_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855099 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901386_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855399 | LIBRERÍA DE RESPALDO | GXMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 854050 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYBQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 854051 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXWSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 854052 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXXSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 3 |
| 855203 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 568XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855191 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 563YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 853322 | SERVIDOR (WEB) | 524YP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855502 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55HWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855516 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55BXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855167 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 5W5WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 858270 | EXPANSION DE DISCOS | *** 4YYXP22_ | MD1200 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 857660 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000093_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 857690 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00104_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 857661 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000071_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 857691 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00086_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855266 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300020_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855267 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300019_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855268 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300060_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855065 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900367_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855081 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901429_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855084 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843901408_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855114 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902248_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855121 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902251_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 855449 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3XMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 854053 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY7VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 854054 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY9RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 854055 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXVSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 854056 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY21Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 854057 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY7TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 4 |
| 872736 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JJ0XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 872485 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHSVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 872568 | SERVIDOR (WEB) | JSGDY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 872045 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10BCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 872786 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 1MNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 871667 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300066_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 871668 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300065_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 872886 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000090_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 872970 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00132_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 871834 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901419_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 871934 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD68R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | 5 |
| 855221 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 55MYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 853644 | SERVIDOR (WEB) | 529WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855483 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 558XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855143 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 53TXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855575 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000003_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855639 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00095_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855269 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300059_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855270 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300058_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855042 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900382_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855044 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900399_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855048 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905536_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855431 | LIBRERÍA DE RESPALDO | DVMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 854126 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY7NP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 854127 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY5TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 854128 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXTTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ BCS | 6 |
| 855185 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55QWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 853643 | SERVIDOR (WEB) | 524XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855496 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56GWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855139 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55VYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855557 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000023_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855621 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00142_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855271 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300086_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855272 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300085_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855122 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902269_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855430 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 6WMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 854058 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY2VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855205 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 569WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 853638 | SERVIDOR (WEB) | 527YP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 855532 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 559XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 854201 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 542XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 855558 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000014_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 855622 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00155_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 855273 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300089_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 855274 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300090_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 855104 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901396_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 855115 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902252_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 855437 | LIBRERÍA DE RESPALDO | FJLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 854059 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CAMPECHE | CAMPECHE | 7 |
| 854060 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY61Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CAMPECHE | CARMEN | 8 |
| 872738 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JHMXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 872492 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHXYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 872575 | SERVIDOR (WEB) | JSGJN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 872666 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 109FR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 872793 | LIBRERÍA DE RESPALDO | DJNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 871681 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300187_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 871682 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300174_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 872893 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000050_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 872977 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00211_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 871843 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901428_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 871943 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45CHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | PALENQUE | 18 |
| 872739 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JH2YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 872493 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHPWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 872576 | SERVIDOR (WEB) | JSHXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 872667 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGGWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 872794 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8KNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 871683 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300173_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 871684 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300172_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 872894 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000091_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 872978 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00214_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 871844 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843902259_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOSINGO | 19 |
| 872740 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JGRXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 872494 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHSYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 872577 | SERVIDOR (WEB) | JSHYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 872668 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGFWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 872795 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HJNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 871685 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2430BRLPS795300006_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 871686 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2430BRLPS795300005_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 872895 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000128_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 872979 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00210_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 871845 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901397_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 871945 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45JJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 20 |
| 872451 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGPYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 872495 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHWVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 872578 | SERVIDOR (WEB) | JSG6Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 872040 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10PDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 872796 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3KNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 871687 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2444DLCPS795300024_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 871688 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2430BRLPS795300003_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 872896 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000127_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 872980 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00022_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 871846 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901415_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 871946 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45BGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 21 |
| 855222 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53XWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 853629 | SERVIDOR (WEB) | 51PWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 855513 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55JYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 855153 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 53VYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 855551 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000003_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 855615 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00151_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 855281 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300116_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 855282 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300115_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 854974 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902666_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 855447 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4YMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 854042 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ | 22 |
| 872452 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JH0YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 872496 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH6WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 872579 | SERVIDOR (WEB) | JSGXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 872041 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10QDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 872797 | LIBRERÍA DE RESPALDO | FJNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 871689 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2430BRLPS795300002_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 871690 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2430BRLPS795300001_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 872897 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000112_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 872981 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00093_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 871847 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901434_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 871947 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 459JR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | TONALA | 23 |
| 872453 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHHXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 872497 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHFWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 872580 | SERVIDOR (WEB) | JSFYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 872042 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10QBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 872798 | LIBRERÍA DE RESPALDO | *** 18FNS42_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 871691 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300099_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 871692 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300098_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 872898 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000077_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 872982 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00138_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 871848 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901412_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 871948 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD58R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ | 24 |
| 855240 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 541XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 853631 | SERVIDOR (WEB) | 51TWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 855507 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55HXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 855154 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 547XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 855548 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000016_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 855612 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00161_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 855283 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300001_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 855284 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300002_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 854970 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902642_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 854971 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900625_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 854972 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900659_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 855446 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 9XMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 854039 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY2QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 854040 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXSQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 854041 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY0QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIAPAS | TAPACHULA | 25 |
| 855200 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 553XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855245 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 551WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 853622 | SERVIDOR (WEB) | 525WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855537 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55GYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855501 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55YWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855161 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 56QVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855559 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000018_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855623 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00051_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855285 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300003_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855286 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300011_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855063 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900414_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855089 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902228_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855107 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902261_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855113 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902236_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855458 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 6VMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 854061 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYBVP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 854062 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYCVP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 854063 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY8PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 854064 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY9TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | JUAREZ | 26 |
| 855181 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55PWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 853636 | SERVIDOR (WEB) | 51PXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855533 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56BYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 854203 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 545XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855560 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000027_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855624 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00156_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855561 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000025_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855625 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00018_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855287 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300010_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855288 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300012_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855289 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300240_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855097 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902247_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855101 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901417_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 855457 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8VMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 854065 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY11Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 854066 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXTNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | DELICIAS | 27 |
| 872454 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGQVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 872498 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHCWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 872581 | SERVIDOR (WEB) | JSHCY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 872043 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10MBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 872799 | LIBRERÍA DE RESPALDO | GSNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 871693 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300097_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 871694 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300102_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 872899 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000078_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 872983 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00121_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 871849 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901390_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 871850 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901386_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 871851 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901438_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 871949 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45KGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 871950 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45HGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 871951 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD57R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 1 | 28 |
| 872455 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JH0XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 872499 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHPYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 872582 | SERVIDOR (WEB) | JSFGY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 872669 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGKWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 872800 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8JNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 871695 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300101_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 871696 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300100_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 872900 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000084_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 872984 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00109_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 871852 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901400_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 871952 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 455JR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 29 |
| 855239 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 541WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 853618 | SERVIDOR (WEB) | 528YP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855480 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55DXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855129 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55XYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855562 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000035_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855626 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00062_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855290 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300239_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855291 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300238_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855066 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900400_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855083 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901385_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855087 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902237_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855407 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 1VMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 854067 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXXPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 854068 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY9ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 854069 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY5SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA 2 | 30 |
| 855212 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53SWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 853632 | SERVIDOR (WEB) | 51RXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 855468 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 559WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 854200 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 543YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 855563 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000030_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 855627 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00011_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 855292 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300234_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 855293 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300233_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 854945 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902647_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 854955 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902695_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 855021 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905549_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 855405 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3SMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 854070 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY6SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 854071 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY9SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 854072 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXWQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 31 |
| 855242 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 551XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 853610 | SERVIDOR (WEB) | 51XWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 855470 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 562YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 855145 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 548YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 857666 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000132_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 857694 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00087_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 857667 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000069_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 857695 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00083_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 855259 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2451DLCPS795300059_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 855275 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300087_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 855276 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300088_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 855055 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905534_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 855064 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900388_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 855436 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 1MLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 854144 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY12Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 854145 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY0TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | 9 |
| 872446 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGQWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 872486 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHQVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 872569 | SERVIDOR (WEB) | JSJ4P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 872034 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH8WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 872787 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4MNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 871669 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300064_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 871670 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300063_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 872887 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000120_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 872971 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00129_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 871835 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901405_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 871935 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45DHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | CD. ACUNA | 10 |
| 855196 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 566XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 853607 | SERVIDOR (WEB) | 51TXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855529 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56JWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 854206 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55XXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855555 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000010_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855619 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00132_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855556 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000017_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855620 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00146_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855263 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300015_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855277 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300120_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855278 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300119_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855053 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905538_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855059 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900379_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 855406 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 6TMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 854146 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY5VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 854147 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY3TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | MONCLOVA | 11 |
| 872737 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JHFXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 872487 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHBYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 872570 | SERVIDOR (WEB) | JSGYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 872035 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH9WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 872788 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HLNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 871671 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300062_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 871672 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300061_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 872888 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000114_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 872972 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00139_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 871836 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901431_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 871837 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901425_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 871936 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD53R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 871937 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45LJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 1 | 12 |
| 872447 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHJYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 872488 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHSXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 872571 | SERVIDOR (WEB) | JSF6Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 872036 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10MDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 872789 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3TNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 871673 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300019_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 871674 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300017_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 872889 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000095_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 872973 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00107_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 871838 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901418_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 871938 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45JHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | SALTILLO 2 | 13 |
| 872448 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JJ0WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 872489 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHSWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 872572 | SERVIDOR (WEB) | JSFXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 872037 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10KDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 872790 | LIBRERÍA DE RESPALDO | JLNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 871675 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300016_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 871676 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300062_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 872890 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000052_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 872974 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00106_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 871839 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901417_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 871840 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901393_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 871939 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45KJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 871940 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45GHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | TORREON 1 | 14 |
| 872449 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHKWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 872490 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH4WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 872573 | SERVIDOR (WEB) | JSHGY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 872038 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10LBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 872791 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4JNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 871677 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300014_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 871678 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300013_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 872891 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000048_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 872975 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00110_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 871841 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901441_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 871941 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD17R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COAHUILA | TORREON 2 | 15 |
| 855225 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 565YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 853324 | SERVIDOR (WEB) | 51WYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855519 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56DYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855147 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 53VVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855576 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000016_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855640 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00096_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855279 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300118_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855280 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300117_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855038 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905576_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855039 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905528_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855040 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900381_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 855403 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 5YMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 854133 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYB1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 854134 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY22Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 854135 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYD1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COLIMA | COLIMA | 16 |
| 872450 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGRVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 872491 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHVVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 872574 | SERVIDOR (WEB) | JSG4P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 872039 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10PCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 872792 | LIBRERÍA DE RESPALDO | CSNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 871679 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300189_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 871680 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300188_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 872892 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000049_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 872976 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00091_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 871842 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901443_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 871942 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45DJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | COLIMA | MANZANILLO | 17 |
| 855202 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 568WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855174 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 55LWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855236 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 540WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 0 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 55CXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 853630 | SERVIDOR (WEB) | 51RVP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855500 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55FXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855505 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 556WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855498 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 553YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 0 | SERVIDOR (DIGITALIZADOR TIPO A) | 569XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855170 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 56KWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858271 | EXPANSION DE DISCOS | ?5TSVP22?_ | MD1200 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857660 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000131_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857698 | DISPLAY DE KVM | 2425AVOCB88FE00107_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857665 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000046_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857699 | DISPLAY DE KVM | 2425AVOCB88FE00078_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857656 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000075_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857697 | DISPLAY DE KVM | 2425AVOCB88FE00006_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855574 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000036_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857695 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00089_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855295 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300210_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855299 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300206_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855298 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300207_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855300 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300205_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855294 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300232_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855296 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300209_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855016 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902229_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854999 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902694_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855004 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901402_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854992 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901382_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854988 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902659_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855000 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902652_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855008 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900289_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855006 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900383_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854987 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900621_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855019 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900648_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855435 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HYMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854124 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYBRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854125 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY42Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854182 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY0SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854183 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXXNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854184 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854185 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXWPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854186 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY01Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854187 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYDNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854188 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXVRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 854189 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858459 | SERVIDOR DE VIRTUALIZACION | 54GWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858458 | SERVIDOR DE VIRTUALIZACION | 54FYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858374 | SERVIDOR DE VIRTUALIZACION | 54GXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858471 | SERVIDOR WEB BASE DE DATOS | 51YVP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858472 | SERVIDOR WEB BASE DE DATOS | 51YWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858375 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 9LLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 855606 | SERVIDOR PARA ADMINISTRACION DE REDES | 51NXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 855252 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300211_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855251 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300212_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855249 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300214_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855337 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300255_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857663 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000073_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 857696 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00001_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858709 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 54FXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858710 | SERVIDOR (WEB) | JSFJN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858711 | SERVIDOR (WEB) | JSFKN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858712 | SERVIDOR (WEB) | JSFPZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858707 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGJXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858708 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGDXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858721 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGJYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858715 | LIBRERÍA DE RESPALDO | FSNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858716 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3VMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858717 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4VMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855250 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300213_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855247 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300216_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855254 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300152_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855253 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300153_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855248 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300215_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855255 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300151_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855256 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300165_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855297 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300208_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855340 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300249_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855349 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300237_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855000 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902652_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855006 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900383_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855010 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905564_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858720 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GCZ8R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858718 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD07R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858719 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD19R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 855231 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53YYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 853323 | SERVIDOR (WEB) | 524WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 855476 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 561XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 854202 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 545YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 855582 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000019_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 855646 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00114_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 855301 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300054_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 855302 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300053_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 855023 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905525_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 855408 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 5TMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 854112 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXV0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GOMEZ PALACIO | 33 |
| 855213 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 564YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 853656 | SERVIDOR (WEB) | 51TYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855518 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55BYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855127 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55WYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855587 | SWITCH KVM | *** 2420BATCB763000013_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855651 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00153_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855303 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300052_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855304 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300051_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855036 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900370_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855047 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905524_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855054 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905529_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855402 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 2XMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 854136 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYCQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 854137 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY9PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 854138 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY8ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 1 | 34 |
| 855175 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55LXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 853655 | SERVIDOR (WEB) | 51SVP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 855475 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 555XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 854205 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55WVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 855588 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000010_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 855652 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00185_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 855305 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300050_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 855306 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300049_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 854957 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900646_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 855007 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900293_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 855404 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 9WMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 854139 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYDZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 854140 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY8VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | DURANGO 2 | 35 |
| 855211 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53SVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 853653 | SERVIDOR (WEB) | 51SYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855473 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 563XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855149 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 53VXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855592 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000005_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855656 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00179_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855307 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300252_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855308 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300251_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855028 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | *** 2146DD0OM843902939_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855030 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | *** 2147DD0OM843901176_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855034 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | *** 2146DD0OM843902933_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 855400 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 1YMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 854117 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY41Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 854118 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXTSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 854119 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY71Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LEON | 36 |
| 872456 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHZXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 872500 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHVXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 872583 | SERVIDOR (WEB) | JSFNZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 872044 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10RBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 872801 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 6NNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 871697 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300051_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 871698 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300050_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 872901 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000094_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 872985 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00108_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 871853 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901413_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 871854 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843902261_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 871953 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 456HR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 871954 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD97R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUANAJUATO | 37 |
| 872457 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHLWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 872501 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH5YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 872584 | SERVIDOR (WEB) | JSGCY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 872670 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 108BR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 872802 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BKNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 871699 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300049_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 871700 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300048_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 872902 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000051_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 872986 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00118_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 871855 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901398_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 871856 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901406_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 871955 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 459HR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 871956 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD23R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IRAPUATO | 38 |
| 855186 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 552WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 853651 | SERVIDOR (WEB) | 51VVP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 855541 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55HYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 854193 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 545WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 855602 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000039_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 855666 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00155_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 855309 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300250_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 855310 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300246_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 854983 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843901024_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 854985 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900619_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 855414 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 7VMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 854115 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY4ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 854116 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY1QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CELAYA | 39 |
| 872458 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHGYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 872502 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGVXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 872585 | SERVIDOR (WEB) | JSDQZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 872685 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH9XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 872803 | LIBRERÍA DE RESPALDO | FVNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 871701 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300047_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 871702 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300046_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 872903 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000098_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 872987 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00111_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 871857 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901437_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 871957 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD02R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE SANTIAGO | 40 |
| 872741 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JHJXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 872503 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHRVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 872586 | SERVIDOR (WEB) | JSHQZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 872671 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10BBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 872804 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4TNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 871703 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300079_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 871704 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300078_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 872904 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000100_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 872988 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00092_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 871858 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901436_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 871958 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45LGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAMBARO | 41 |
| 872742 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JJ1WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 872504 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHRXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 872587 | SERVIDOR (WEB) | JSDWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 872672 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10FBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 872805 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BMNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 871705 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300077_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 871706 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300076_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 872905 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000101_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 872989 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00215_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 871859 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901433_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 871959 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD89R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 42 |
| 872459 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGNYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 872505 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGZWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 872588 | SERVIDOR (WEB) | 18DFR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 872686 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH8YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 872806 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8MNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 871707 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2603GLCPS795300046_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 871708 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300074_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 872906 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000086_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 872990 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00213_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 871860 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901388_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 871960 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD39R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 43 |
| 872743 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JGLYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 872506 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHDWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 872589 | SERVIDOR (WEB) | 18GDR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 872673 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 106CR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 872807 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BVNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 871709 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300132_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 871710 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300131_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 872907 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000087_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 872991 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00212_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 871861 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901408_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 871961 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD47R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 44 |
| 855173 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55KXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855190 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55RVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 853620 | SERVIDOR (WEB) | 528WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855524 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 556YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855531 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 561YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855159 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 56QXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855585 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000001_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855649 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00185_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855311 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300244_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855312 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300245_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855109 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843901419_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855110 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902244_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855102 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901395_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855093 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902239_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 855445 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BYMNNO2_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 854011 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY6TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 854012 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXX1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 854013 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXYPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 854014 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY51Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACAPULCO DE JUAREZ | 45 |
| 872460 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGRYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 872507 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGVVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 872590 | SERVIDOR (WEB) | 18VBR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 872690 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH7XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 872808 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HVNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 871711 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300130_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 871712 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300138_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 872908 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000088_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 872992 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00217_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 871862 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | *** 2138CD0OM843901442_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 871863 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901423_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 871962 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD61R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 871963 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45HFR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 46 |
| 872744 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JHMWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 872508 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGXWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 872591 | SERVIDOR (WEB) | 18WDR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 872674 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 107DR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 872809 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 9MNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 871713 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300137_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 871714 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300136_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 872909 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000089_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 872993 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00224_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 871864 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901442_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 871964 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45MJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAPA DE COMONFORT | 47 |
| 872745 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JGLXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 872509 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHXVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 872592 | SERVIDOR (WEB) | 18TCR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 872675 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGGXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 872810 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 5KNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 871715 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2728JLCPS795300065_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 871716 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300090_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 872910 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000053_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 872994 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00204_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 871865 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901392_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 871965 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45JGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUEJUTLA DE REYES | 48 |
| 872746 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JHHYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 872510 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGXVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 872593 | SERVIDOR (WEB) | 18GCR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 872676 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGHWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 872811 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 5MNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 871717 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300089_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 871718 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300066_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 872911 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000072_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 872995 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00214_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 871866 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901421_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 871966 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD73R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IXMIQUILPAN | 49 |
| 872747 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JJ1YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 872511 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHWWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 872594 | SERVIDOR (WEB) | 18FBR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 872677 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JRHGY12_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 872812 | LIBRERÍA DE RESPALDO | JSNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 871719 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300065_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 871720 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300064_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 872912 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000097_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 872996 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00222_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 871867 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901385_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 871967 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD5BR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ACTOPAN | 50 |
| 872748 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10WCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 872512 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH0WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 872595 | SERVIDOR (WEB) | 18TDR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 872678 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JRHJN22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 872813 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 9RNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 871721 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300093_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 871722 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300092_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 872913 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000099_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 872997 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00211_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 871868 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901391_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 871968 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD38R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULANCINGO DE BRAVO | 51 |
| 872749 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10XDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 872513 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHNXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 872596 | SERVIDOR (WEB) | 18SDR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 872679 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10GBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 872814 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 7MNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 871723 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300091_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 871724 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300096_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 872914 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000102_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 872998 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00073_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 871870 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901426_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 871970 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD31R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TULA DE ALLENDE | 52 |
| 872461 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHJWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 872514 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH4XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 872597 | SERVIDOR (WEB) | 18GFR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 872691 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH9YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 872815 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 13PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871725 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300095_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871726 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300094_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 872915 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000103_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 872999 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00166_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871871 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901401_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871872 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901395_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871869 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843902255_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871874 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901435_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871971 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD48R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871972 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD93R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871974 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 457HR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 871969 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 457GR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PACHUCA DE SOTO | 53 |
| 872750 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10JDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 872515 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH3YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 872598 | SERVIDOR (WEB) | 18GBR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 872680 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGKYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 872816 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 6LNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 871727 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300027_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 871728 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300026_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 872916 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000104_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 873000 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00175_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 871873 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | *** 2139CD0OM843902002_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 871973 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 456JR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPEAPULCO | 54 |
| 855237 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 540XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855194 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 565WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 853654 | SERVIDOR (WEB) | 51NYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855474 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 557YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855503 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56JYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855168 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 5W4XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 858269 | EXPANSION DE DISCOS | ?4YZVP22?_ | MD1200 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855596 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000021_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855659 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00022_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855595 | SWITCH KVM | 2346BATCB763000006_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855660 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00028_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855314 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300014_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855316 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300007_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855315 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300015_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855072 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900372_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855026 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902245_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855027 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900266_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855035 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905543_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855050 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900408_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855413 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 2VMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 854109 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY0VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 854110 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYDVP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 854111 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY8QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 854113 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYDRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 854114 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYCPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUADALAJARA | 55 |
| 855180 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 55NYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 853652 | SERVIDOR (WEB) | 525XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855527 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 563WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855134 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55TXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855593 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000002_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855657 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00108_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855317 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300008_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855318 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300009_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855033 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905535_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855051 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905537_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 855416 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BTMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 854107 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXTZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 854108 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY50Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOPAN | 56 |
| 872751 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10ZCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 872516 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHBXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 872599 | SERVIDOR (WEB) | 18DDR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 872681 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGGYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 872817 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 2LNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 871729 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300025_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 871730 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300006_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 872917 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000085_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 873001 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00171_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 871875 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901394_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 871975 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45LFR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAGOS DE MORENO | 57 |
| 872752 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JGSVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 872517 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHNWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 872600 | SERVIDOR (WEB) | 18FFR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 872682 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGCYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 872818 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8LNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 871731 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300005_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 871732 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300004_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 872918 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000006_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 873002 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00177_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 871876 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901399_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 871976 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45BJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPATITLAN DE MORELOS | 58 |
| 855234 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53ZXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 853650 | SERVIDOR (WEB) | 51VWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855472 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55YXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855151 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 53VWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855594 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000020_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855658 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00016_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855319 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300219_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855320 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300218_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855068 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900401_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855070 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900384_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 855401 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 7YMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 854105 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXYQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 854106 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXSRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PUERTO VALLARTA | 59 |
| 872753 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JJ2WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 872518 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHCYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 872601 | SERVIDOR (WEB) | 18WCR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 872683 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGDWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 872819 | LIBRERÍA DE RESPALDO | FLNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 871733 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2801KLCPS795300016_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 871734 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300190_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 872919 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000040_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 873003 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00191_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 871877 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901404_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 871977 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD08R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAJOMULCO DE ZUNIGA | 60 |
| 872754 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10JCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 872519 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH5WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 872602 | SERVIDOR (WEB) | 18FDR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 872684 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGHXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 872820 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 93PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 871735 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300191_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 871736 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300171_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 872920 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000041_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 873004 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00207_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 871878 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901427_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 871879 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843902256_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 871978 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD12R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 871979 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45HJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA BARCA | 61 |
| 872755 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JH2WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 872520 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGZXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 872603 | SERVIDOR (WEB) | 18TBR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 872687 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 107FR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 872821 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 44PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 871737 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300170_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 871738 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300169_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 872921 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000043_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 873005 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00216_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 871880 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901424_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 871980 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD49R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AUTLAN DE NAVARRO | 62 |
| 872462 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JH1YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 872521 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH4YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 872604 | SERVIDOR (WEB) | 18WBR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 872688 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10BDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 872822 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 24PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 871739 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300150_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 871740 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300149_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 872922 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000044_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 873006 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00218_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 871881 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901407_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 871882 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901402_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 871981 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD82R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 871982 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD69R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE | 63 |
| 872756 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JH1XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 872522 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHBWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 872605 | SERVIDOR (WEB) | 18VCR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 872689 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 107CR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 872823 | LIBRERÍA DE RESPALDO | DGMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 871741 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300148_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 871742 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300123_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 872923 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000034_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 873007 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00223_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 871883 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901389_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 871983 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45CJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLE DE BRAVO | 64 |
| 855172 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 55KWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 853635 | SERVIDOR (WEB) | 51QWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855534 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 559YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855141 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 53TWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855463 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000004_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855607 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00158_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855321 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300217_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855322 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300222_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855069 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900378_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855094 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901404_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855095 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901425_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855118 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902250_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 855410 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HXMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 854015 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXTPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 854016 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY3SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 854017 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXTQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 854018 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXSSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TOLUCA | 65 |
| 872463 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHFYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 872523 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGZVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 872606 | SERVIDOR (WEB) | 18VDR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 872692 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH8XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 872824 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BGMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 871743 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300122_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 871744 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300121_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 872924 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000035_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 873008 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00209_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 871884 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901420_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 871984 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD72R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LA PAZ MEXICO | 66 |
| 872464 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHLXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 872524 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHCXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 872607 | SERVIDOR (WEB) | 18FCR22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 872697 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10CFR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 872825 | LIBRERÍA DE RESPALDO | J2PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 871745 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300144_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 871746 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300143_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 872925 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000037_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 873009 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00174_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 871885 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901403_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 871886 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901430_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 871985 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45FHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 871986 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45GGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEXCOCO | 67 |
| 872757 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10HDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 872525 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10SBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 872608 | SERVIDOR (WEB) | JSDYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 872698 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 109CR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 872826 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4KPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 871747 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300142_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 871748 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300129_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 872926 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000005_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 873010 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00176_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 871887 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901444_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 871987 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45GJR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LAZARO CARDENAS | 68 |
| 872758 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JHGXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 872526 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10RCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 872609 | SERVIDOR (WEB) | JSH6P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 872693 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH7WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 872827 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 7NPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 871749 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300128_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 871750 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300127_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 872927 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000039_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 873011 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00163_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 871888 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843902258_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 871988 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD37R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZITACUARO | 69 |
| 872759 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JGQYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 872527 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10VCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 872610 | SERVIDOR (WEB) | JSHPZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 872703 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10BFR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 872828 | LIBRERÍA DE RESPALDO | GJPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 871751 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300021_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 871752 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300020_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 872928 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000031_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 873012 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00160_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 871889 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843902260_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 871989 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD01R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JIQUILPAN | 70 |
| 872465 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHLYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 872528 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10TBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 872611 | SERVIDOR (WEB) | JSHHN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 872694 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JH7YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 872829 | LIBRERÍA DE RESPALDO | DLNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 871753 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300019_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 871754 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300024_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 872929 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000030_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 873013 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00197_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 871890 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901439_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 871990 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 459GR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZAMORA | 71 |
| 872760 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10HCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 872529 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10TCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 872612 | SERVIDOR (WEB) | JSH5P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 872704 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10CBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 872830 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4LNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 871755 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300023_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 871756 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300022_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 872930 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000042_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 873014 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00153_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 871891 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901396_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 871991 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45FGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HIDALGO | 72 |
| 872761 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JH1WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 872530 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10RDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 872613 | SERVIDOR (WEB) | JSF5P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 872705 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGJWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 872831 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 54PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 871757 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300075_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 871758 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300074_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 872931 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000032_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 873015 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00114_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 871892 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901429_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 871992 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 458HR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACAPU | 73 |
| 855198 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 567WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 853634 | SERVIDOR (WEB) | 51PYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855521 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55CWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 854197 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 544XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855466 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000011_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855610 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00144_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855323 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300221_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855324 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300220_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855088 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901432_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855105 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902278_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855412 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 91MNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 854023 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY4SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 854024 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY0ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | URUAPAN | 74 |
| 855232 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53ZVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 853633 | SERVIDOR (WEB) | 51QYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855514 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55GXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 854198 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 542WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855465 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000013_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855609 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00101_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855325 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300018_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855326 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300017_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855080 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843901424_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855092 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901403_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855111 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902258_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855409 | LIBRERÍA DE RESPALDO | CYMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 854019 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY5RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 854020 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY4TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 854021 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY4QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 1 | 75 |
| 855229 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53YXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 853608 | SERVIDOR (WEB) | 51VXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 855488 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56GYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 855131 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55TVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 855464 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000006_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 855608 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00143_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 855327 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300016_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 855328 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300006_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 855067 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900371_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 855411 | LIBRERÍA DE RESPALDO | B1MNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 854022 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY2TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MORELIA 2 | 76 |
| 872466 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHGWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 872531 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10TDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 872614 | SERVIDOR (WEB) | JSG5P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 872695 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JRHHN22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 872832 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8KPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 871759 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300073_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 871760 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300078_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 872932 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000033_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 873016 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00095_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 871893 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843901414_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 871993 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45LHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | APATZINGAN | 77 |
| 855233 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53ZWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 853623 | SERVIDOR (WEB) | 51XXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855528 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55BWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855130 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55XWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855586 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000014_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855650 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00098_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855330 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300004_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855329 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300005_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855119 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902260_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855108 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902226_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855120 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843901390_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855116 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902246_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 855456 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 52MNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 854007 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZ0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 854008 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXSPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 854009 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZ1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 854010 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYDPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUERNAVACA | 78 |
| 872762 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JHKYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 872532 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10SCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 872615 | SERVIDOR (WEB) | JSG6P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 872706 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 105FR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 872833 | LIBRERÍA DE RESPALDO | H3PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 871761 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300077_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 871762 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300076_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 872933 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000036_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 873017 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00096_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 871894 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843901179_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 871994 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD13R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CUAUTLA | 79 |
| 872763 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JHKXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 872533 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10SDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 872616 | SERVIDOR (WEB) | JSH7Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 872707 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10FDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 872834 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 5HMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 871763 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300030_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 871764 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300029_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 872934 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000125_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 873018 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00119_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 871895 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902925_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 871995 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45MGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | JOJUTLA | 80 |
| 872467 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JH3WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 872534 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 10VBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 872617 | SERVIDOR (WEB) | JSF4P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 872696 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JRHKN22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 872835 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HKPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 871765 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300028_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 871766 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300012_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 872935 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000126_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 873019 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00124_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 871896 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902923_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 871996 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 456GR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO IXCUINTLA | 81 |
| 855224 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53XYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 853649 | SERVIDOR (WEB) | 51RWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855487 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 560XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855136 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55TYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855590 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000004_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855654 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00159_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855331 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300072_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855332 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300071_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855031 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900366_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855071 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900413_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855076 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900402_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855415 | LIBRERÍA DE RESPALDO | JTMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 854102 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXW0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 854103 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYBSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 854104 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEPIC | 82 |
| 855184 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55QVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855238 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 540YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 853612 | SERVIDOR (WEB) | 51XYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855536 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55DYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855495 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56FWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855163 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 56PWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855598 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000038_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855662 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00176_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855597 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000040_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855661 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00045_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855333 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300070_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855334 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300069_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855335 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300068_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855032 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905557_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855046 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905574_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855074 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900369_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855075 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900387_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855452 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 6XMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 854148 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY2RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 854149 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY6QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 854150 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY3ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 854151 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY6NP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MONTERREY | 83 |
| 855206 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53QYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 855207 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53RVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 853609 | SERVIDOR (WEB) | 521XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 855517 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55FWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 855538 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55FYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 855165 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 56QYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 857658 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000105_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 857688 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00015_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 855339 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300253_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 855336 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300067_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 854943 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900656_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 854958 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902679_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 854944 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900622_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 855434 | LIBRERÍA DE RESPALDO | JLLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 854165 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY4VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 854166 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYC1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 854167 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYDQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 84 |
| 872468 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGRWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 872535 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHZVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 872618 | SERVIDOR (WEB) | JSFFY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 872708 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10FCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 872836 | LIBRERÍA DE RESPALDO | D6NNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 871767 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300011_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 871768 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300010_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 872936 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000108_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 873020 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00123_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 871897 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902941_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 871997 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45BHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | LINARES | 85 |
| 872764 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | JGMWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 872536 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHTXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 872619 | SERVIDOR (WEB) | JSF6P22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 872709 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 108FR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 872837 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4BQNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 871769 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300126_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 871770 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300125_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 872937 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000109_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 873021 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00144_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 871898 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902965_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 87 |
| 872469 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JJ2XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 872537 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHVWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 872620 | SERVIDOR (WEB) | JSHJN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 872699 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JRH8Q22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 872838 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 87NNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 871771 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300124_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 871772 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300141_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 872938 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000110_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 873022 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00134_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 871899 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902949_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 871999 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 458GR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 89 |
| 872765 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 111DR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 872539 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGYVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO |  | 0 |
| 872622 | SERVIDOR (WEB) | JSHDY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 872710 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 108DR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 872840 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8BQNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 871775 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300090_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 871776 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300089_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 872940 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000115_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 873024 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00136_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 871901 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843901191_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 872001 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 457JR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 92 |
| 855218 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53WXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 853611 | SERVIDOR (WEB) | 520YP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855515 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56CYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855166 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 56PXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855581 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000017_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 855645 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00090_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 855599 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000002_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855663 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00157_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855313 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300013_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855338 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300254_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855397 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300168_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854940 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900662_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854942 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900651_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854947 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902648_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854954 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902677_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855017 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902646_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 855419 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 5XMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854157 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY5QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854158 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYCTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854159 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYBPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854160 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 854161 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXXQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OAXACA DE JUAREZ | 94 |
| 872767 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10ZDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 872541 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGWWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 872624 | SERVIDOR (WEB) | JSH8Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 872722 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10DCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 872842 | LIBRERÍA DE RESPALDO | J6NNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 871779 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300086_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 871780 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300085_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 872942 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000106_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 873026 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00128_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 871903 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843901175_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 96 |
| 872768 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 110CR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 872542 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHXXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 872625 | SERVIDOR (WEB) | JSFHN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 872723 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10DBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 872843 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 37NNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 871781 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300084_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 871782 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300083_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 872943 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000107_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 873027 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00094_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 97 |
| 872769 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10KBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 872543 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGXXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 872626 | SERVIDOR (WEB) | JSHFY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 872724 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 106DR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 872844 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 2PPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 871783 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300082_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 871784 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300081_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 872944 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000111_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 873028 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00116_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 871905 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902964_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 872005 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 458JR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HUAUCHINANGO | 98 |
| 855193 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 564XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855195 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 565XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 853320 | SERVIDOR (WEB) | 522YP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855499 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 558YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855523 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55JXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855156 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 55RYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855572 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000029_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855636 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00089_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855604 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000001_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855668 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00113_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855341 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300248_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855342 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300247_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855343 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300109_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854979 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900606_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854969 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900647_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855062 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900377_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854981 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900663_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854980 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900615_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 855417 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 5WMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854152 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY5PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854153 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY52Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854154 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXY1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854155 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY00Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 854156 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY7QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN PEDRO CHOLULA | 99 |
| 872770 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 110DR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 872544 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGWVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 872627 | SERVIDOR (WEB) | JSDXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 872725 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGHYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 872845 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 5ZPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 871785 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300080_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 871786 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300079_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 872945 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000063_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 873029 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00113_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 871906 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902970_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 872006 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45JFR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | IZUCAR DE MATAMOROS | 100 |
| 872471 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JH2XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 872545 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHTYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 872628 | SERVIDOR (WEB) | JSHKN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 872726 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10DDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 872846 | LIBRERÍA DE RESPALDO | GXPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 871787 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300033_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 871788 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300032_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 872946 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000064_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 873030 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00130_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 871907 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902947_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 872007 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45KFR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TEHUACAN | 101 |
| 872771 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10XBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 872546 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHRWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 872629 | SERVIDOR (WEB) | JSGPZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 872714 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10QCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 872847 | LIBRERÍA DE RESPALDO | FXPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 871789 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300031_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 871790 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300036_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 872947 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000065_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 873031 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00125_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 871908 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902971_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 872008 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD59R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN JUAN DEL RIO | 102 |
| 855197 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 566YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855199 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 567XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 853648 | SERVIDOR (WEB) | 51RYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855469 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56HWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855530 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55ZXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855155 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 55RWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855603 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000037_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855667 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00145_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855344 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300111_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855345 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300110_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855056 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905540_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855057 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900415_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855079 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901391_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 855429 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 9VMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 854141 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXSTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 854142 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY6ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 854143 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY1PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | QUERETARO | 103 |
| 872772 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10WBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 872547 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHTVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 872630 | SERVIDOR (WEB) | JSGLN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 872728 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 10DFR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 872848 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4LPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 871791 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300035_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 871792 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300034_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 872948 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000066_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 873032 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00126_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 871909 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843901168_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 872009 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GCZ9R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SOLIDARIDAD | 104 |
| 872472 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGPXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872548 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGYXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872631 | SERVIDOR (WEB) | JSG5Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872701 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JRHFY12_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872849 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 20QNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 871793 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300082_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 871794 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300081_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872949 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000068_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 873033 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00117_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 871910 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843901161_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 871911 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902926_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 871912 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902938_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 871913 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902967_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872010 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD1BR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872011 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD71R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872012 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45MHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 872013 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45MFR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | OTHON P. BLANCO | 105 |
| 855209 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53RXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 853637 | SERVIDOR (WEB) | 521WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 855526 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 562XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 855138 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55VVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 855564 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000034_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 855628 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00153_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 855347 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300113_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 855348 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300112_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 854941 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900643_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 854968 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843901022_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 854978 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900624_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 855420 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 1XMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 854073 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY7SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 854074 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXY0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 854075 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY02Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUAREZ | 106 |
| 872473 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JJ0YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 872549 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHXWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 872632 | SERVIDOR (WEB) | JSGQZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 872702 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JRH7Q22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 872850 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4YPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 871795 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300080_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 871796 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300085_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 872950 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000076_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 873034 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00135_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 871914 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902973_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 872014 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD51R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATEHUALA | 107 |
| 872474 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JJ1XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 872550 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHNYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 872633 | SERVIDOR (WEB) | JSGKN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 872712 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10LDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 872851 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BBQNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 871797 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300084_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 871798 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300083_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 872951 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000054_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 873035 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00115_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 871915 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902935_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 872015 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD2BR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD VALLES | 108 |
| 855179 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55NXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855192 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 564WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 853647 | SERVIDOR (WEB) | 51WXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855522 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 560WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855497 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56CXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855158 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 55SVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 857655 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000070_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 857685 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00029_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 857669 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000092_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 857686 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00018_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855350 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300236_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855351 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300235_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855396 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2603GLCPS795300040_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 854948 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900642_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855020 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905542_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855043 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905539_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 854949 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900614_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 855432 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HVMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 854120 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYDSP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 854121 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY40Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 854122 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXWNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 854123 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXWTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS POTOSI | 109 |
| 872773 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 110FR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 872551 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGXYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 872634 | SERVIDOR (WEB) | JSHWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 872729 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 109DR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 872852 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 1PPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 871799 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300198_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 871800 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2447DLCPS795300036_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 872952 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000055_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 873036 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00213_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 871916 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902958_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 872016 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD32R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMAZUNCHALE | 110 |
| 855210 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53RYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 853617 | SERVIDOR (WEB) | 523WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 855510 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55DWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 854196 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 546WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 855565 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000032_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 855629 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00015_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 855352 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300231_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 855353 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300230_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 854960 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900661_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 855440 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HHLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 854029 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXYNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | AHOME | 112 |
| 872774 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10YBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 872552 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHQWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 872635 | SERVIDOR (WEB) | JSDPZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 872730 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 109BR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 872853 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BYPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 871801 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300196_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 871802 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300195_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 872953 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000056_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 873037 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00200_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 871917 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902936_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 872017 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD22R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SALVADOR ALVARADO | 113 |
| 872475 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGNWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 872553 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHRYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 872636 | SERVIDOR (WEB) | JSHLN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 872731 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | 108CR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 872854 | LIBRERÍA DE RESPALDO | DYPNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 871803 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300194_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 871804 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300193_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 872954 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000057_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 873038 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00205_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 871918 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902929_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 872018 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD09R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUASAVE | 114 |
| 855220 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53XVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 853624 | SERVIDOR (WEB) | 527XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855520 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56CYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855140 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 548XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855547 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000009_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855611 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00128_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855354 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300229_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855355 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300177_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855090 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901420_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855091 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901431_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855098 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901383_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855100 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901427_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855453 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3YMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 854025 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY5ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 854026 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY3QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 854027 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY3RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 854028 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CULIACAN | 115 |
| 855216 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53TVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 853614 | SERVIDOR (WEB) | 51YYP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855539 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 555YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 854192 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 544WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855601 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000020_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855665 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00143_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855357 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300175_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855356 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300176_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855037 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900407_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855061 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905526_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855077 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901387_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 855418 | LIBRERÍA DE RESPALDO | DXMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 854095 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY91Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 854096 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY8SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 854097 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXVTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 1 | 116 |
| 872476 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGQXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 872554 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHDYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 872637 | SERVIDOR (WEB) | JSF8Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 872713 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10PBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 872855 | LIBRERÍA DE RESPALDO | *** 975VJK2_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 871806 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300264_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 871807 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300263_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 871805 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300265_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 872955 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000060_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 873039 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00202_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 872956 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000061_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 873040 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00159_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 871919 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902937_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 872019 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD6BR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MAZATLAN 2 | 117 |
| 872477 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGPWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 872555 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHYXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 872638 | SERVIDOR (WEB) | JSHNZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 872727 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10CDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 872856 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 2HNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 871808 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2451BLCPS795300242_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 871809 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300268_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 872957 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000062_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 873041 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00170_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 871920 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902950_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 872020 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD11R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN LUIS RIO COLORADO | 118 |
| 855217 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53WWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 853628 | SERVIDOR (WEB) | 51SWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855486 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 555WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855152 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 549WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855549 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000015_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855613 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00159_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855550 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000022_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855614 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00099_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855346 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300114_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855358 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300204_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855359 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300203_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855014 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901399_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855015 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901430_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 855448 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HWMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 854037 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXXRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 854038 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY6VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NOGALES | 119 |
| 872478 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHZWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 872556 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGVWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 872639 | SERVIDOR (WEB) | JSGHN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 872715 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10KCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 872857 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 1RNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 871810 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300266_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 871811 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300028_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 872958 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000074_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 873042 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00168_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 871921 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902942_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 872021 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD29R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | GUAYMAS | 120 |
| 855226 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53YVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 853621 | SERVIDOR (WEB) | 51TVP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 855508 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55ZVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 855135 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55VWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 855567 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000019_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 855631 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00084_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 855360 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300202_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 855361 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300024_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 854963 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902674_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 854964 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902678_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 854965 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900654_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 855443 | LIBRERÍA DE RESPALDO | JKLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 854032 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY8TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 854033 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYC0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 854034 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY3VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 1 | 121 |
| 855228 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 53YWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 853627 | SERVIDOR (WEB) | 51QXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 855512 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 561WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 854191 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 542YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 855568 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000028_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 855632 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00137_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 855362 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300023_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 855363 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300022_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 854966 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900613_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 854967 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902657_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 855439 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 6JLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 854035 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY3PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 854036 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXXTP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | HERMOSILLO 2 | 122 |
| 855219 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53WYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 853619 | SERVIDOR (WEB) | 523YP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 855478 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 554XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 855132 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55SYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 855566 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000007_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 855630 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00138_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 855364 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300030_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 855365 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300029_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 854961 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902680_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 854962 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902675_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 855455 | LIBRERÍA DE RESPALDO | FYMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 854030 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXV1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 854031 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXTRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CAJEME | 123 |
| 872479 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGMXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 872557 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHYYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 872640 | SERVIDOR (WEB) | JSGGY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 872716 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | JRHCY12_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 872858 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8SNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 871812 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300030_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 871813 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2422BLCPS795300186_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 872959 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000079_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 873043 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00165_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 871922 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | *** 2139CD0OM843903701_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 872022 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD52R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NAVOJOA | 124 |
| 855187 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 55QXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855244 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 552YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 853326 | SERVIDOR (WEB) | 523XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855471 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 562WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855504 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56CWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855162 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 55SWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855577 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000015_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855641 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00017_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855578 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000012_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855642 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00121_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855366 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300028_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855367 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300084_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855368 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300083_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 854952 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902645_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 854982 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900612_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855005 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901433_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855011 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843905567_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855433 | LIBRERÍA DE RESPALDO | JXMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 854076 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXW1Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 854077 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY6RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 854078 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY7ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 854079 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXWZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENTRO | 126 |
| 855223 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53XXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 853613 | SERVIDOR (WEB) | 51WVP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 855540 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 556XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 855142 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 53WVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 857659 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000038_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 857689 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00068_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 855369 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300082_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 855370 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300061_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 854977 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900623_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 854986 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900604_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 855009 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900299_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 855451 | LIBRERÍA DE RESPALDO | CWMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 854162 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYBNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 854163 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXVNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 854164 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY4PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | NUEVO LAREDO | 127 |
| 855215 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53SYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 853615 | SERVIDOR (WEB) | 51WWP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 855509 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55GWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 855144 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 546YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 857668 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000047_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 857692 | DISPLAY DE KVM | *** 2425AV0CB88FE00009_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 855371 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300062_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 855372 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2419BLCPS795300063_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 854951 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900658_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 855018 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902673_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 855442 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BLLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 854168 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYCZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 854169 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY9NP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MATAMOROS | 128 |
| 855214 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53SXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 853626 | SERVIDOR (WEB) | 51SXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 855467 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55YYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 855146 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 53TYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 857664 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000045_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 857693 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00106_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 855373 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300003_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 855374 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300002_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 854950 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902650_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 854998 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902649_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 855444 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3MLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 854177 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY80Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 854178 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXVZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | REYNOSA | 129 |
| 855208 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 53RWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 853640 | SERVIDOR (WEB) | 528XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855511 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56DXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855157 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 56PYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855569 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000026_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855633 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00116_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855375 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300001_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855376 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300006_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855001 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900404_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855013 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901428_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855029 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905523_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 855423 | LIBRERÍA DE RESPALDO | C1MNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 854080 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY7PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 854081 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYD0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 854082 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY0RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VICTORIA | 130 |
| 872480 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JHHWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 872558 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHPXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 872641 | SERVIDOR (WEB) | JSG8Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 872717 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10NCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 872859 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 4RNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 871814 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300029_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 871815 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300072_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 872960 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000080_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 873044 | DISPLAY DE KVM | *** 2449AV0CB88FE00094_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 871923 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | *** 2932AACOM842600044_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 872023 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD78R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | EL MANTE | 131 |
| 855201 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 567YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 853641 | SERVIDOR (WEB) | 51ZXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 855491 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 55ZWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 854195 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 544YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 855570 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000024_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 855634 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00139_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 855377 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300005_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 855378 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300004_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 854953 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902651_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 854984 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900617_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 855003 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905550_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 855424 | LIBRERÍA DE RESPALDO | G1MNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 854083 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXWRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 854084 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY20Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 854085 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXYRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD MADERO | 132 |
| 855177 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55MXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 853642 | SERVIDOR (WEB) | 526XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 855492 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56BXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 854204 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55TWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 857657 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000122_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 857687 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00037_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 855379 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300201_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 855380 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300200_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 855085 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902232_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 855086 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901393_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 855421 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 12MNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 854093 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYCRP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 854094 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY60Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TAMPICO | 133 |
| 872775 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10GFR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 872559 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHDXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 872642 | SERVIDOR (WEB) | JSH6Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 872732 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGLWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 872860 | LIBRERÍA DE RESPALDO | C3PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 871816 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300071_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 871817 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300070_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 872961 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000081_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 873045 | DISPLAY DE KVM | *** 2449AV0CB88FE00095_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 871924 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902932_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 871925 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902969_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 872024 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD83R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 872025 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD43R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLAXCALA | 134 |
| 872776 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10XCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 872560 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH6XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 872643 | SERVIDOR (WEB) | JSGFY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 872733 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGFXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 872861 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 53PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 871818 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300073_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 871819 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300069_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 872962 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000082_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 873046 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00122_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 871926 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902966_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 872026 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD3BR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATELCO | 135 |
| 872481 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGNXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 872561 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH6YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 872644 | SERVIDOR (WEB) | JSFLN22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 872734 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGDYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 872862 | LIBRERÍA DE RESPALDO | BSNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 871820 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300067_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 871821 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300147_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 872963 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000083_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 873047 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00215_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 871928 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902921_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 872027 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45DGR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | PANUCO | 136 |
| 855243 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 551YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 853317 | SERVIDOR (WEB) | 520WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855493 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 554YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855133 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55XVP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855583 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000007_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855647 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00021_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855381 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300199_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855382 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300243_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 854939 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902643_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 854990 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900609_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855002 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901388_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855422 | LIBRERÍA DE RESPALDO | H1MNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 854174 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXX0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 854175 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY9QP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 854176 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY0PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VERACRUZ | 137 |
| 855176 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55LYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 853625 | SERVIDOR (WEB) | 526WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855494 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56JXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 854199 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 543XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855571 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000031_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855635 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00060_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855383 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | *** 2447DLCPS795300035_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855384 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300241_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855022 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900410_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855024 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2136CD0OM843902238_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855425 | LIBRERÍA DE RESPALDO | JWMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 854091 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY90Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 854092 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY4RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | POZA RICA DE HIDALGO | 138 |
| 855204 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 568YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 51 | SERVIDOR (WEB) | 51QVP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 855484 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 557XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 855148 | SERVIDOR (RESPALDO 7 DISCOS) | 547WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 855580 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000006_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 855644 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00120_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 855385 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300258_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 855386 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300257_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 854989 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900605_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 854993 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905541_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 855441 | LIBRERÍA DE RESPALDO | GLLNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 854172 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY1ZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 854173 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY10Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | XALAPA | 139 |
| 872482 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JGMYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 872562 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JH5XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 872645 | SERVIDOR (WEB) | JSGNZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 872718 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10NBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 872863 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HRNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 871822 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300146_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 871823 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300145_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 872964 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000058_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 873048 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00203_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 871929 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902918_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 872028 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD27R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MARTINEZ DE LA TORRE | 140 |
| 855178 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 55NWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 853646 | SERVIDOR (WEB) | 527WP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 855490 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56FXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 855137 | SERVIDOR (RESPALDO 6 DISCOS) | 55VXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 855579 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000011_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 855643 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00122_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 855388 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300261_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 855387 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300256_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 854997 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2135CD0OM843901830_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 854938 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900653_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 855427 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 8XMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 854171 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY2PP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 854170 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY1SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COATZACOALCOS | 141 |
| 872483 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | JH3XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 872563 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHQXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 872646 | SERVIDOR (WEB) | JSDNZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 872735 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGKXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 872864 | LIBRERÍA DE RESPALDO | HFNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 871824 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300159_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 871825 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300158_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 872965 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000004_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 873049 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00162_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 871930 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843901174_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 872029 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD21R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MINATITLAN | 142 |
| 855189 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55QYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 853318 | SERVIDOR (WEB) | 51YXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 855482 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 560YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 854194 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 546XP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 855600 | SWITCH KVM | 2346BATCB763000020_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 855664 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00177_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 855389 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300260_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 855390 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300259_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 854991 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900607_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 854994 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905548_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 854996 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900256_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 855428 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 2WMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 854179 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXVPP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 854180 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY2SP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 854181 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY1TP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CORDOBA | 143 |
| 872777 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO C) | 10HBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 872564 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JGYYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 872647 | SERVIDOR (WEB) | JSH5Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 873054 | SERVIDOR (RESPALDO 4 DISCOS) | JGFYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 872865 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 83PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 871826 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300157_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 871827 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300057_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 872966 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000012_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 873050 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00198_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 871931 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843901198_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 872030 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD0BR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | COSAMALOAPAN | 144 |
| 872484 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 10VDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 872565 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHVYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 872648 | SERVIDOR (WEB) | JSG7Q22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 872719 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10LCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 872866 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 33PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 871828 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300056_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 871829 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300055_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 872967 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000011_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 873051 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00161_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 871932 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902974_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 872031 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD03R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | SAN ANDRES TUXTLA | 145 |
| 872651 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 10WDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 872566 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHWYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 872649 | SERVIDOR (WEB) | JSFDY12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 872720 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10MCR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 872867 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 23PNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 871830 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300060_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 871831 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300059_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 872968 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000009_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 873052 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00164_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 871933 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902963_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 872032 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | GD33R22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | VALLADOLID | 146 |
| 855171 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 553WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855182 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 55PXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 853325 | SERVIDOR (WEB) | 520XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855477 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 557WP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855489 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56FYP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855164 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 55SXP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855573 | SWITCH KVM | 2444BATCB763000033_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855637 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00176_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855584 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000018_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855648 | DISPLAY DE KVM | 2425AV0CB88FE00092_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855391 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300228_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855392 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300227_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855393 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300226_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 854956 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900608_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 854959 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2148DD0OM843900620_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 854973 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2147DD0OM843902665_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855012 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905551_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855103 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | *** 2146DD0OM843902957_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 855450 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 7XMNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 854086 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYBZP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 854087 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXZYP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 854088 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYF0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 854089 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DXVQP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 854090 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYCNP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | MERIDA | 147 |
| 872652 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 10ZBR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 872567 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHTWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 872650 | SERVIDOR (WEB) | JSHMZ12_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 872721 | SERVIDOR (RESPALDO 5 DISCOS) | 10NDR22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 872868 | LIBRERÍA DE RESPALDO | 3HNNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 871832 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300058_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 871833 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2435BLCPS795300088_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 872969 | SWITCH KVM | 2448BATCB763000020_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 873053 | DISPLAY DE KVM | 2439AV0CB88FE00169_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 0 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2146DD0OM843902934_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 872033 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | 45KHR22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | FRESNILLO | 148 |
| 855241 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO B) | 541YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 853616 | SERVIDOR (WEB) | 522XP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855535 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 56DWP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855150 | SERVIDOR (RESPALDO 8 DISCOS) | 547YP22_ | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855591 | SWITCH KVM | 2420BATCB763000008_ | B064-016-02-IPG | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855655 | DISPLAY DE KVM | 2419AV0CB88FE00174_ | B021-000-17 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855394 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300225_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855395 | UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS | 2422BLCPS795300223_ | SU3000RTXLCD3U | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855025 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2137CD0OM843901419_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855049 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2138CD0OM843905527_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855058 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900411_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855060 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | 2139CD0OM843900385_ | OMNIVS1500 | TRIPP LITE | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 855438 | LIBRERÍA DE RESPALDO | J7NNN02_ | POWERVAULT TL2000 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 854098 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY1VP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 854099 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY1RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 854100 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DYB0Q22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 854101 | COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE | DY8RP22_ | OPTIPLEX 9020 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | ZACATECAS | 150 |
| 0 | SERVIDOR ADMINISTRACIÓN VCENTER | 51NXP22_ | POWEREDGE R620 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858376 | ALMACENAMIENTO TIPO SAN | 66WXP22_ | POWERVAULT MD3860F | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 855687 | SWITCH ETHERNET | BX1H0Z1 | N3024 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 855688 | SWITCH ETHERNET | JF1H0Z1 | N3024 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 891680 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 56BWP22 | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 891682 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | JHYVP22 | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 0 | SERVIDOR (DIGITALIZACIÓN TIPO A) | 569YP22 | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 0 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 5DV1DZ1 | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858708 | SERVIDOR (DETECCIÓN DE AUDIO) | 543WP22 | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 891683 | SERVIDOR (REPO 8 DISCOS) | JHQYP22 | POWEREDGE R720 | DELL | CIUDAD DE MEXICO | TLALPAN | 32 |
| 858713 | SWITCH FC | 3L3HXP1 | 300 | BROCADE | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |
| 858714 | SWITCH FC | BM3HXP1 | 300 | BROCADE | CIUDAD DE MEXICO | CENACOM | NA |

Distribución de las tarjetas osprey Video 460e

| No. CEVEM | CEVEM | NÚMERO DE DIGITALIZADOR | NUMERO DE TARJETAS OSPREY INSTALADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUASCALIENTES | Primero | 3 |
|  |  | Segundo | 3 |
| 2 | MEXICALI | Primero | 3 |
|  |  | Segundo | 2 |
| 3 | ENSENADA | Primero | 2 |
| 4 | TIJUANA | Primero | 2 |
|  |  | Segundo | 3 |
| 5 | SAN JOSÉ DEL CABO (MULEGE) | Primero | 1 |
| 6 | LA PAZ BCS | Primero | 3 |
| 7 | CAMPECHE | Primero | 3 |
| 8 | CARMEN | Primero | 2 |
| 9 | PIEDRAS NEGRAS | Primero | 3 |
| 10 | CD. ACUÑA | Primero | 2 |
| 11 | MONCLOVA | Primero | 3 |
| 12 | SALTILLO 1 | Primero | 2 |
| 13 | SALTILLO 2 | Primero | 2 |
| 14 | TORREON 1 | Primero | 2 |
| 15 | TORREON 2 | Primero | 2 |
| 16 | COLIMA | Primero | 3 |
| 17 | MANZANILLO | Primero | 2 |
| 18 | PALENQUE | Primero | 1 |
| 19 | OCOSINGO | Primero | 1 |
| 20 | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Primero | 1 |
| 21 | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Primero | 3 |
| 22 | TUXTLA GUTIERREZ | Primero | 3 |
| 23 | TONALA | Primero | 2 |
| 24 | COMITAN DE DOMINGUEZ | Primero | 2 |
| 25 | TAPACHULA | Primero | 3 |
| 26 | JUAREZ | Primero | 2 |
|  |  | Segundo | 3 |
| 27 | DELICIAS | Primero | 2 |
| 28 | CHIHUAHUA 1 | Primero | 3 |
| 29 | CUAUHTEMOC | Primero | 2 |
| 30 | CHIHUAHUA 2 | Primero | 2 |
| 31 | HIDALGO DEL PARRAL | Primero | 2 |
| 32 | TLALPAN | Primero | 3 |
|  |  | Segundo | 3 |
|  |  | Tercero | 3 |
|  |  | Cuarto | 3 |
|  |  | Quinto | 2 |
|  |  | Sexto | 3 |
|  |  | Séptimo | 2 |
|  |  | Octavo | 2 |
|  |  | Noveno | 2 |
| 33 | GOMEZ PALACIO | Primero | 2 |
| 34 | DURANGO 1 | Primero | 2 |
| 35 | DURANGO 2 | Primero | 2 |
| 36 | LEON | Primero | 3 |
| 37 | GUANAJUATO | Primero | 3 |
| 38 | IRAPUATO | Primero | 2 |
| 39 | CELAYA | Primero | 2 |
| 40 | VALLE DE SANTIAGO | Primero | 2 |
| 41 | ACAMBARO | Primero | 1 |
| 42 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | Primero | 1 |
| 43 | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Primero | 2 |
| 44 | ZIHUATANEJO DE AZUETA | Primero | 1 |
| 45 | ACAPULCO DE JUAREZ | Primero | 3 |
|  |  | Segundo | 2 |
| 46 | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Primero | 2 |
| 47 | TLAPA DE COMONFORT | Primero | 1 |
| 48 | HUEJUTLA DE REYES | Primero | 1 |
| 49 | IXMIQUILPAN | Primero | 1 |
| 50 | ACTOPAN | Primero | 1 |
| 51 | TULANCINGO DE BRAVO | Primero | 2 |
| 52 | TULA DE ALLENDE | Primero | 1 |
| 53 | PACHUCA DE SOTO | Primero | 2 |
| 54 | TEPEAPULCO | Primero | 1 |
| 55 | GUADALAJARA | Primero | 3 |
|  |  | Segundo | 3 |
| 56 | ZAPOPAN | Primero | 3 |
| 57 | LAGOS DE MORENO | Primero | 1 |
| 58 | TEPATITLAN DE MORELOS | Primero | 1 |
| 59 | PUERTO VALLARTA | Primero | 3 |
| 60 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | Primero | 1 |
| 61 | LA BARCA | Primero | 1 |
| 62 | AUTLAN DE NAVARRO | Primero | 1 |
| 63 | ZAPOTLAN EL GRANDE | Primero | 2 |
| 64 | VALLE DE BRAVO | Primero | 1 |
| 65 | TOLUCA | Primero | 3 |
| 66 | LA PAZ MEXICO | Primero | 2 |
| 67 | TEXCOCO | Primero | 2 |
| 68 | LAZARO CARDENAS | Primero | 1 |
| 69 | ZITACUARO | Primero | 1 |
| 70 | JIQUILPAN | Primero | 1 |
| 71 | ZAMORA | Primero | 2 |
| 72 | HIDALGO | Primero | 1 |
| 73 | ZACAPU | Primero | 1 |
| 74 | URUAPAN | Primero | 2 |
| 75 | MORELIA 1 | Primero | 3 |
| 76 | MORELIA 2 | Primero | 3 |
| 77 | APATZINGAN | Primero | 2 |
| 78 | CUERNAVACA | Primero | 3 |
| 79 | CUAUTLA | Primero | 1 |
| 80 | JOJUTLA | Primero | 1 |
| 81 | SANTIAGO IXCUINTLA | Primero | 1 |
| 82 | TEPIC | Primero | 3 |
| 83 | MONTERREY | Primero | 3 |
|  |  | Segundo | 2 |
| 84 | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Primero | 2 |
|  |  | Segundo | 2 |
| 85 | LINARES | Primero | 2 |
| 87 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | Primero | 1 |
| 89 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | Primero | 2 |
| 92 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | Primero | 1 |
| 94 | OAXACA DE JUAREZ | Primero | 3 |
| 96 | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | Primero | 1 |
| 97 | PUERTO ESCONDIDO (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) | Primero | 2 |
| 98 | HUAUCHINANGO | Primero | 1 |
| 99 | SAN PEDRO CHOLULA | Primero | 2 |
|  |  | Segundo | 3 |
| 100 | IZUCAR DE MATAMOROS | Primero | 1 |
| 101 | TEHUACAN | Primero | 2 |
| 102 | SAN JUAN DEL RIO | Primero | 1 |
| 103 | QUERETARO | Primero | 3 |
|  |  | Segundo | 3 |
| 104 | SOLIDARIDAD | Primero | 1 |
| 105 | OTHON P. BLANCO | Primero | 2 |
| 106 | BENITO JUAREZ | Primero | 3 |
| 107 | MATEHUALA | Primero | 2 |
| 108 | CIUDAD VALLES | Primero | 2 |
| 109 | SAN LUIS POTOSI | Primero | 2 |
|  |  | Segundo | 3 |
| 110 | TAMAZUNCHALE | Primero | 2 |
| 112 | AHOME | Primero | 3 |
| 113 | SALVADOR ALVARADO | Primero | 1 |
| 114 | GUASAVE | Primero | 2 |
| 115 | CULIACAN | Primero | 3 |
| 116 | MAZATLAN 1 | Primero | 3 |
| 117 | MAZATLAN 2 | Primero | 2 |
| 118 | SAN LUIS RIO COLORADO | Primero | 2 |
| 119 | NOGALES | Primero | 3 |
| 120 | GUAYMAS | Primero | 2 |
| 121 | HERMOSILLO 1 | Primero | 2 |
| 122 | HERMOSILLO 2 | Primero | 3 |
| 123 | CAJEME | Primero | 3 |
| 124 | NAVOJOA | Primero | 2 |
| 126 | CENTRO | Primero | 3 |
|  |  | Segundo | 2 |
| 127 | NUEVO LAREDO | Primero | 3 |
| 128 | MATAMOROS | Primero | 3 |
| 129 | REYNOSA | Primero | 3 |
| 130 | VICTORIA | Primero | 3 |
| 131 | EL MANTE | Primero | 2 |
| 132 | CIUDAD MADERO | Primero | 2 |
| 133 | TAMPICO | Primero | 3 |
| 134 | TLAXCALA | Primero | 1 |
| 135 | ZACATELCO | Primero | 1 |
| 136 | PANUCO | Primero | 2 |
| 137 | VERACRUZ | Primero | 3 |
| 138 | POZA RICA DE HIDALGO | Primero | 3 |
| 139 | XALAPA | Primero | 3 |
| 140 | MARTINEZ DE LA TORRE | Primero | 2 |
| 141 | COATZACOALCOS | Primero | 3 |
| 142 | MINATITLAN | Primero | 2 |
| 143 | CORDOBA | Primero | 3 |
| 144 | COSAMALOAPAN | Primero | 1 |
| 145 | SAN ANDRES TUXTLA | Primero | 2 |
| 146 | VALLADOLID | Primero | 2 |
| 147 | MERIDA | Primero | 2 |
|  |  | Segundo | 3 |
| 148 | FRESNILLO | Primero | 2 |
| 150 | ZACATECAS | Primero | 3 |
|  | Totales | 162 | 343 |